## Slide 1: BESIII Dcache存储 设计与实现
闫晓飞
高能物理研究所 计算中心
2013年7月4日

## Slide 2: 序
本报告主要介绍网格存储及其在BESIII数据管理中的应用，
以及dCache的数据传输协议。

## Slide 3: Outline
BESIII数据存储现状
选择dCache的原因
dCache Setup For BESIII

## Slide 4: BESIII数据存储现状

## Slide 5: 数据存储在计算中心本地Lustre系统
BES数据主要存储在Lustre系统上
  Luster是一个并行的文件存储系统
  Lustre具有非常好的读写性能.
现在有3个mount点可以通过登陆节点和计算节点直接访问：

## Slide 6: Storage on Lustre locally at IHEP
为什么会有3个mount点
  3个mount点存储不同类型的BES数据。
  另一个原因是每个mount点文件数量的限制
用户可以通过普通的linux命令直接访问lustre上的数据。
数据访问权限根据用户id和组id来控制。
作业的输出直接写入Lustre文件系统。

## Slide 7: 选择dCache的原因

## Slide 9: 分布式计算和存储
BESIII 目前有很多合作单位
  （俄罗斯JINR，深圳，南京大学,UMN…）
需要分布式的计算和数据处理
Lustre适合本地使用，本身没有远程广域网访问接口。
分布式数据存储的安全性（使用网格证书来进行认证）
使用基于网格的存储系统

## Slide 10: 为什么使用dCache
dCache是德国DESY开发的成熟的网格存储系统。
开发团队很负责，跟用户建立的很好的交流
目前为CMS部署的dCache系统运行稳定，性能良好。
很多网格站点使用dCache系统
  （CC-IN2P3, DESY, 几乎所有美国和加拿大的网格站点）
支持TSM（Tertiary Storage System）接口可以联接Lustre存储系统。
功能丰富，接口丰富，很多数据管理的工具。
没有文件数量的限制
单一的命名空间

## Slide 11: dCache setup for BESIII

## Slide 12: A running dCache instance
Pool nodes
Head nodes
…….
lmDomain poolManager adminDoor httpDomain gplazmaService
seadmin.ihep.ac.cn
pnfsManager dirDomain
sepnfs.ihep.ac.cn
Srm
utilityDomain
infoProvider
dcap
Srm.ihep.ac.cn
Poolnodes
Disk array box
1X12TB Raid 5 + Hot spare
4GB FC HBA card connected to poolnode 1
Gridftp
Gsiftp
Dcap1
Dcap2
Dcap3
Dcap4
Dcache-pool
Poolnodes
Disk array box
1X12TB Raid 5 + Hot spare
4GB FC HBA card connected to poolnode2
Gridftp
Gsiftp
Dcap1
Dcap2
Dcap3
Dcap4
Dcache-pool
Poolnodes
Disk array box
1X12TB Raid 5 + Hot spare
4GB FC HBA card connected to poolnode n
Gridftp
Gsiftp
Dcap1
Dcap2
Dcap3
Dcap4
Dcache-pool

## Slide 13: dCache Introduce
dCache是基于JAVA开发的一个分布式存储管理系统。
可以对海量的数据进行管理。
可以通过HSM(Hierarchical Storage Management)整合许多存储类型。
支持自动文件副本管理，达到系统的负载均衡。
支持许多文件传输协议。
支持许多认证方式。
支持信息发布、状态监控和详细的日志记录系统
……

## Slide 14: dCache Setup For BESIII
目前是单一服务器模式，可以扩展为多服务器模式。
  一个文件服务器 DELL R720 2XCPU MEM 32GB
  两个盘阵服务器 24盘位盘阵服务器可用空间126TB（63TBX2）
3TBX24
Raid 6+1
3TBX24
Raid 6+1
Disk Arrays
gPlazma
Admin tools
Pool manager
Head Node
dCache instance
HBA卡
Srm 接口
Gridftp + dCap
NFS
Webdav
10Gb 网卡
8Gb FC光纤
10Gb交换机

## Slide 15: dCache数据管理
P2P（ pool to pool data transfer)
  可以把一个盘阵上的所有文件移动到另一个盘阵
Replica manager
  可以对热点文件自动增加副本，来做到自动的负载均衡
  对设定的目录配置文件副本数量
Billing
  数据传输的统计
基于数据库的单一命名空间
安全认证（gPlazma）
  基于网格证书的 VO role group 认证

## Slide 16: 安全认证gPlazma
dCache通过gPlazma服务进行验证
支持基于网格证书的认证
  用户需要有网格证书，并加入一个虚拟组织(Virtual Organization)。
基于kerberos5的认证
  可以使用原有的统一的认证系统
支持基于用户名密码认证

## Slide 17: 信息发布BDII
dCache系统发布统一的网格信息。
可以通过ldap客户端查看信息。
  支持的用户组信息
  可用空间信息
  支持的传输协议和访问地址

## Slide 18: 状态监控
http://bes-srm.ihep.ac.cn:2811/

## Slide 19: 数据传输协议-Gridftp
网格系统中最主要的广域网文件传输协议。
类似于FTP的传输协议，基于网格证书的安全认证。
支持文件和目录的读、写、创建、浏览。
可以设定传输流。

## Slide 20: 数据传输协议 dCap
dCache本地数据传输协议
Root可以支持dcap协议,可以直接打开dCache上存储的文件
本地计算节点可以通过dcap协议读取部分文件内容
  dccp -d 2 dcap://bes-srm.ihep.ac.cn/dcache/bes/test/WIN2008.img /tmp/etest

## Slide 21: 数据传输协议 webdav
基于http的通用数据传输协议。
可以直接使用wget 和http下载工具访问数据。
可以使用windos 和 mobile phone 客户端访问数据
  一些软件使用像浏览本地目录
  打开文件需要全部下载

## Slide 22: 数据传输协议 SRM
SRM （Storage resource manage）
网格的通用数据传输协议
SRM只是一个访问接口，不负责数据的传输。
通过使用SRM客户端，服务器端自动调用其它数据传输协议完成客户端指定的数据操作。
支持数据的读、写、删除。目录创建、浏览、删除。
不支持文件打开，文件片段的修改。

## Slide 23: Compare With Lustre
Single mount point
No limit for files inode
Many manage and admin tools.
Many kind of Authentication
  Grid certificate authenticate
  Voms role group authenticate
  Kerbose
Many kind of transfer protocol
  SRM, Gridftp, dCacp, http, xrootd

## Slide 24: 其它BES站点使用的Storage Element
JINR BESIII storage element
Total 3.6TB (From BDII info)

## Slide 25
Thanks & Questions